АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.11.2021 г.                                                                                               №106

Об утверждении муниципальной программы Ярковского сельсовета
«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации  Ярковского сельсовета на 2021-2026 годы и на перспективу до 2030 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.04.2014 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ярковского сельсовета, администрация Ярковского сельсовета, Доволенского района, Новосибирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить муниципальную программу Ярковского сельсовета Доволенского района Новосибирской области «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации  Ярковского сельсовета на 2021-2026 годы и на перспективу до 2030 года» согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в периодическом печатном издании «Ярковский вестник» и размещению на сайте администрации Ярковского сельсовета.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ярковского сельсовета

Доволенского района

Новосибирской области                                                         В.М. Лаврищев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Ярковского сельсовета

№ 106 от 16.11.2021 года

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2021-2026 годы и на перспективу до 2030 года

с.Ярки

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2021-2026 годы и на перспективу до 2030 года

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| - Наименование Программы | - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации сельсовета на 2021-2026 годы и на перспективу до 2030 года» |
| --- | --- |
| - Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12. 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ; Устав Ярковского сельсовета; - Методические рекомендации от 6.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; |
| - Муниципальный заказчик Программы | - администрация Ярковского сельсовета |
| - Основные разработчики Программы | - администрация Ярковского сельсовета, МУП ПХ «Ярковское» |
| - Цель Программы | - Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации |
| - Задачи Программы | - 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. - 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. - 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации - 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. - 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. - 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. - 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| - Целевые индикаторы и показатели | снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: теплоснабжение на 15% (32 кВт.ч – 2030 г.); водоснабжение на 15% (0,8кВт.ч/куб. м – 2030г.); снижение потерь коммунальных ресурсов: - теплоснабжение до 4%; |
| - Сроки и этапы реализации Программы | - Срок реализации программы - 2021 - 2026 гг. и на период до 2030 года |
| - Объёмы и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет 45,266 млн.руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: Теплоснабжение: 13,614 млн. руб: Водоснабжение: 31,652 млн. руб., в т.ч.: |

- 1. ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО

КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ярковского сельсовета Доволенского района Новосибирской области является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ярковский сельсовет Доволенского района Новосибирской области является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ярковский сельсовет Доволенского района Новосибирской области представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ярковский сельсовет Доволенского района Новосибирской области.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ярковский сельсовет Доволенского района Новосибирской области являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ярковский сельсовет Доволенского района Новосибирской области:

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ярковский сельсовет Доволенского района Новосибирской области базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Сроки и основные мероприятия

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Ярковский сельсовет Доволенского района Новосибирской области разрабатывается на период до 2030 года.

Основные мероприятия Программы

| N п/п | Технические мероприятия | Всего, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |  |  |
|  | Реконструкция системы теплоснабжения: |  |
| 1 | Реконструкция внутренней и наружней системы теплоснабжения с заменой 456 метров тепловых сетей с сопутствующим холодным водоснабжением. | 4,347 |
| 2 | Строительство 500 метров тепловых сетей с сопутствующим холодным водоснабжением для подключения новых потребителей тепла. | 4,767 |
| 3 | Замена топливных котлов и сопутствующего оборудования. | 2,0 |
| 4 | Установка дополнительного котла с одновременным увеличением размеров монульной котельной. | 2,5 |
|  | ИТОГО | 13,614 |
| Водоснабжение |  |  |
|  | Реконструкция системы водоснабжения: |  |
|  | Новое строительство объектов системы водоснабжения: |  |
| 1 | Строительство водозаборной скважины с. Ярки | 10 |
| 2 | Модернизация водопровода 500 м с. Ярки | 0,92 |
| 3 | Модернизация водопровода 300 м д. Кротово | 0,619 |
| 4 | Строительство водозаборной скважины п. Хромовский | 10 |
| 5 | Строительство водозаборной скважины д. Кротово | 10 |
|  | ИТОГО | 31,652 |
|  | ВСЕГО по МО Ярковского сельсовета | 45,266 |

- 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

Общая площадь - 37291  га

Численность населения (2021 г.) - 721 чел.

Темп роста численности (2021/2020 г.г.) –0,9%

Общая площадь жилищного фонда (2021г.) - 18025  кв. м

Новое жилье за последние 10 лет не строилось

Число источников (2021 г.):

теплоснабжения - 1

водоснабжения - 3

полигон бытовых отходов - 3

Протяженность сетей (2021 г.):

тепловых в двухтрубном исчислении – 4,3 км

водопроводных – 18,0 км

Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (2021г.):

тепловых в двухтрубном исчислении - 32%

водопроводных – 0,10%

Отпущено энергии (2021 г.):

тепловой – 2,2тыс. Гкал

- 2.1. Территория

Муниципальное образование Ярковский сельсовет Доволенского района Новосибирской области расположено в пределах  Доволенского района на расстоянии 37 км от районного центра, 292 км от областного центра

- 2.2. Климат

Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 137 дней, отопительный период 228 дней.

Среднегодовая температура воздуха составляет -8 градуса по Цельсию. Средняя температура января составляет -20 градусов, средняя температура июля +20 градуса.

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Ярковский сельсовет Доволенского района Новосибирской области учитывались климатические условия, в том числе резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.

- 2.3. Население

Среднегодовая численность населения МО Ярковский  сельсовет Доволенского района Новосибирской области в 2021 году составила  830 чел.

- Таблица 1

Численность населения МО Ярковский сельсовет Доволенского района Новосибирской области в 2019 - 2021гг.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения | чел. | 842 | 836 | 830 | 0 |

В течение 2019 - 2021 годов численность населения МО Ярковский сельсовет Дволенского района Новосибирской области осталась на уровне 830 человек

Естественный прирост населения в 2021 году составил -6 чел. В течение 2019 - 2021 годов наблюдается устойчивая тенденция превышения смертности над рождаемостью. При этом рождаемость составляет 0,08% от общей численности населения 2021года. Динамика рождаемости носит устойчивый храктер.

- 2.5. Анализ исходного состояния жилищно-коммунального хозяйства

- Жилищный фонд

В течение 2019- 2021гг. общая площадь жилищного фонда МО Ярковский сельсовет Доволенского района Новосибирской области осталась на прежнем уровне и в 2021 году составила 18025 кв. м, в т.ч.:

общая площадь муниципального жилищного фонда – 158 кв. м (0,9% общей площади жилищного фонда);

общая площадь частного жилищного фонда, находящегося в собственности граждан и юридических лиц, - 17867 кв. м (99,01% от площади всех многоквартирных домов жилищного фонда).

- Таблица 10

Характеристика жилищного фонда МО Ярковский  сельсовет Доволенского района Новосибирской области  в 2019 - 2021 г.г.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2019 г. | 2020г. | 2021г. | Темп роста, 2021/2019 гг% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда, в т.ч. | м2 | 18025 | 18025 | 18025 | 0 |
|  | частный | м2 | 17867 | 17867 | 17867 | 0 |
|  | государственный | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | муниципальный | м2 | 158 | 158 | 158 | 0 |
| 2 | Удельный вес муниципального жилищного фонда в общей площади жилищного фонда МО | % | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0 |
| 3 | Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда | м2 | 658 | 658 | 658 | 0 |
| 4 | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда муниципального образования | % | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 0 |
| 5 | Благоустройство жилищного фонда. Удельный вес площади, оборудованной: |  |  |  |  |  |
|  | водопроводом | % | 95 | 97 | 98 | 0 |
|  | канализацией | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | центральным отоплением | % | 8 | 8 | 8 | 0 |
| 6 | Оборудованы общедомовыми приборами учета: |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тепловая энергия на нужды отопления и горячего водоснабжения | кол-во,% | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | потребление холодной воды | кол-во,% | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | электрической энергии | кол-во,% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Обеспеченность техническими паспортами многоквартирных домов | кол-во,% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Оформление земельно-кадастровой документации на многоквартирные дома, финансируемые из местного бюджета | кол-во,% | 0 | 0 | 0 | 0 |

Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда МО с 2019 по 2021 гг. осталась на уровне 3,7% от общей площади жилищного фонда (18025 кв. м).

Благоустройство МО Ярковского сельсовета Доволенского района Новосибирской области  характеризуется малым процентом оборудованным центральным отоплением.

Средняя обеспеченность населения МО Ярковского сельсовета Доволенского района Новосибирской области жильем в 2021 году составила 21,7 кв. м на 1 жителя.

- Таблица 11

Ввод в действие жилых домов в МО Ярковского сельсовета Доволенского района Новосибирской области в 2019 - 2021 г.г.

| Показатели | Ед. изм. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отремонтировано жилых домов, в т.ч.: | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| фундаменты и стены | кв. м |  |  |  |  |
| фасад | кв. м |  |  |  |  |
| кровля | кв. м | 0 | 0 | 0 |  |
| коридоры и места общего пользования | кв. м |  |  |  |  |
| центральное отопление | п.м, шт. |  |  |  |  |
| холодное и горячее водоснабжение | п.м, шт. |  |  |  |  |
| система канализации | п.м, шт. |  |  |  |  |
| газоснабжение | п.м, шт. |  |  |  |  |
| электроснабжение | п.м, шт. |  |  |  |  |
| лифтовое оборудование | шт. |  |  |  |  |

Увеличение процента износа жилищного фонда влечет за собой увеличение потерь коммунальных ресурсов в жилищном фонде при отсутствии капитального ремонта.

- Коммунальные услуги

К коммунальным услугам, предоставляемым населению МО Ярковского сельсовета Доволенского района Новосибирской области и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

водоснабжение;

теплоснабжение;

газоснабжение;

электроснабжение:

Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Ярковского сельсовета реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).

Так в  администрации Ярковского сельсовета от 10 сентября 2019 года постановлением №58 была утверждена программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ярковском сельсовете Доволенского района Новосибирской области» на 2020-2022 годы. В 2022 году администрацией Ярковского сельсовета и ее подведомственными учреждениями запланирована работа по установке приборов учета энергетических ресурсов, установить 1 узел учета холодного водоснабжения и 1 прибор учета тепловой энергии, уже установлены энергосберегающие светильники на объектах социальной сферы.

В дальнейшем в связи с перспективой развития систем коммунальной инфраструктуры, и подключением новых объектов к системам ресурсоснабжения продолжить работу по установки приборов учета.

В 2022 году администрация Ярковского сельсовета планирует начать работу по проведению энергетических обследований учреждений  социально- культурной сферы и завершить в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Проведение энергетических обследований позволит оптимизировать мероприятия по энергосбережению и разработать наиболее эффективные меры по повышению энергетической эффективности  и по уменьшению потребления энергоресурсов в  учреждениях и предприятиях. В дальнейшем  в программы по энергосбережению объектов социально- культурной сферы и предприятий будут внесены соответствующие изменения с учетом предложенных мероприятий по результатам энергетического обследования, а также разработаны энергетические паспорта.

- 2.6. Перечень предприятий, включенных в программу

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Теплоснабжение: МУП ПХ«Ярковское»

Водоснабжение: МУП ПХ «Ярковское»

Газоснабжение: ООО Новосибирскоблгаз Татарская дирекция

Электроснабжения: ООО «Новосибирскэнергосбыт»

- 2.7. Анализ платежеспособности потребителей

Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении фактической и предельной платежеспособной возможности населения.

Расчет платежеспособной возможности населения МО Ярковского сельсовета Доволенского района Новосибирской области  на 2021 год базируется на следующих показателях:

Среднедушевой доход населения за 2021 г. - 10800 руб.;

Установленная стоимость ЖКУ для населения МО Ярковского сельсовета Доволенского района Новосибирской области  в расчете на 1 кв. м общей площади – 56,12 руб. в месяц;

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилого фонда МО - 84,50 руб. в месяц.

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ определяется согласно фактически утвержденным ценам (тарифам) на жилищно-коммунальные услуги на 1 кв. м общей площади жилого фонда МО Ярковского сельсовета Доволенского района Новосибирской области.

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ МО Ярковского сельсовета Доволенского района Новосибирской области  составила 56,12 руб./кв. м в месяц.

- 3. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

- 3.1. Анализ существующей организации систем теплоснабжения

и выявление проблем функционирования

- Инженерно-технический анализ

- Характеристика технологического процесса и техническое состояние

основного оборудования. Система теплоснабжения

Основные технические данные

Источники теплоснабжения - 1 котельных

Установленная суммарная  мощность двух рабочих котлов – 2,0 Гкал/ч

Располагаемая тепловая мощность источников – 2,0 Гкал/ч

Присоединенная нагрузка – 0,37 Гкал/ч

Оборудование - 2 котлов

Основным видом топлива на котельных является уголь.

Схема теплоснабжения закрытая.

Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 4,3  км. Основные годы заложения сетей 2012 г. Прокладка теплосетей - наземная бесканальная

В настоящее время теплоснабжение жилищно-коммунального сектора МО Ярковского сельсовета Доволенского района Новосибирской области  осуществляется от котельной: МУП ПХ «Ярковское».

- Таблица 19

Тепловая мощность источников теплоснабжения

| № | Котельная | Наименование котлов | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная КВр(м)-0,93 2012 0,8 1,35 |  |  |  |  |
|  | КВр(м)-0,93 2012 0,8 - |  |  |  |  |

Модернизация  модульной котельной технологически необходима в связи с начинающимся износом основных фондов, обусловлена требованиями нормативно-технических документов и Ростехнадзора. Техническое перевооружение котельной МО Ярковского сельсовета Доволенского района Новосибирской области  должно быть произведено в соответствии с требованиями нормативно-технических документов и Ростехнадзора.

Модернизация включает в себя.

Реконструкция модульной котельной с заменой котлов и установкой дополнительного (резервного) котла.

Строительство 500 метров тепловых сетей с сопутствующим холодным водоснабжением для подключения новых потребителей тепла.

До 2026 года планируется подключить 6 двухквартирных домов. с тепловой нагрузкой 0,323 Гкал/час.

- Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей

Схема магистральных тепловых сетей в МО Ярковского сельсовета Доволенского  района Новосибирской области двухтрубная. Прокладка трубопроводов тепловых сетей - надземная на низких опорах бесканальная. Регулирование отпуска тепла – отсутствует.

Изоляция трубопроводов тепловых сетей - скорлупа. От котельной сети теплоснабжения выполнены в двухтрубном исполнении.

Тепловые сети от котельной до потребителей работают по температурному графику 70/45 °С,.

Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода – 228 дней.

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период t н.в.от. = - 18 °С (СНиП 23-0199. Строительная климатология). Общая длина трубопроводов сети отопления МО Ярковского сельсовета Доволенского района Новосибирской области  в двухтрубном исчислении равна 4,3 км, из них надземных – 1,7 км, подземных – 2,6 км.

Система теплоснабжения МО - закрытая.

Отсутствие замен некоторых участков трубопроводов по истечении 15 - 20 лет их эксплуатации привело к нарастанию аварийности и, как следствие, увеличению потребности в срочной замене участков теплотрасс в ближайшие годы.

- Таблица 20

Технические характеристики сетей отопления

| Диаметр (условный), мм | Протяженность прямого и обратного трубопровода, всего, м | Год строитель- ства | Подземная |  | Надземная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прямая, м | обратная, м | прямая, м | обратная, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Магистральные сети теплоснабжения от котельной до |  |  |  |  |  |  |
| 133 1,7 2012 0 0 1700 1700 |  |  |  |  |  |  |
| 93 2,6 1993 2600 2600 0 0 |  |  |  |  |  |  |

- Структура производства, передачи и потребления

энергии и энергоресурсов

Присоединенная договорная тепловая нагрузка по МО Ярковского сельсовета Доволенского района Новосибирской области составляет 1,35 Гкал/ч, что составит на 2030 год 2,2 тыс. Гкал, в том числе полезный отпуск сторонним потребителям составит 1,474 тыс. Гкал. Количество абонентов составляет 6 объектов.

- Таблица 22

Количество абонентов

| Количество абонентов (на границе балансовой принадлежности) | Жилые дома жилищного фонда, шт. | Жилые дома частного сектора, шт. | Предприятия, организации, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия, всего | 1 | 30 | 6 |
| в т.ч. с приборами учета | 0 | 0 | 0 |

Плановое потребление тепловой энергии населением на 2030 год составит 626 Гкал, 31% от общего полезного отпуска, без учета собственного расхода на технологические нужды .

- Таблица 23

Структура  отпуска,  потребления тепловой энергии на 2021 год

| Наименование населенного пункта | Наименование системы теплоснабжения | Тип системы теплоснабжения | Тип теплоносителя, его параметры | Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал |  |  |  |  |  | Отпуск тепловой энергии из сети (потребителям), тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от собственных источников |  |  | от других производителей и смежных сетей |  |  | от собственных источников |  |  | от других производителей и смежных сетей |  |  |
|  |  |  |  | базовый период 2021 | утвержденный период 2022 | период регулирования2023 | базовый период | утвержденный период | период регулирования | базовый период | утвержденный период | период регулирования | базовый период | утвержденный период | период регулирования |
| С. Ярки | теплосети | Открытая схема | Вода 70\45 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |  |  |  | 1,35 | 1,35 | 1,35 |  |  |  |

- Таблица 24

Реестр отпуска и реализации тепловой энергии по заключенным договорам

| Наименование | 2021г. по производственной программе |  |  | 2022 г. по производственной программе |  |  | 2023 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | ГВС | Итого | Отопление | ГВС | Итого | Отопление | ГВС | Итого |
| Отпущено всего, Гкал | 1350 |  |  | 1350 |  |  | 1350 |  |  |
| Потери | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
| Полезный отпуск, всего | 1250 |  |  | 1250 |  |  | 1250 |  |  |
| Предприятия | 863 |  |  | 863 |  |  | 863 |  |  |
| Муниципальный жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. население | 387 |  |  | 387 |  |  | 387 |  |  |

- Выявление резервов и дефицита мощности

у производителей и потребителей

- Таблица 25

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора МО Ярковского сельсовета

| Показатели | Ед. изм. | Расчетный срок (2021 - 2030 г.г.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Численность населения | чел. | 830 |
| 2. Общая площадь жилых зданий | кв. м | 18025 |
| в т.ч. существующих | кв. м | 18025 |
| 1 - 2-этажные | тыс. кв. м | 18 |
| 3. Максимальный тепловой поток | МВт |  |
| Отопление жилых зданий | МВт | 0,387 |
| - в т.ч. существующих | МВт | 0,387 |
| 1 - 2-этажные | МВт | 0,387 |
| Отопление общественной застройки | МВт |  |
| Вентиляция общественной застройки | МВт |  |

Покрытие тепловых нагрузок МО предусматривается от реконструируемой котельной .

Проектом предусматриваются прокладка новых тепловых сетей и реконструкция старых с учетом температурного графика 65/50 °С.

- Таблица 27

- Тепловой баланс системы

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения являются:

установленная мощность – 1,6 Гкал/ч;

присоединенная нагрузка – 1,35 Гкал/ч;

производство тепловой энергии – 1,35 тыс. Гкал;

отпуск тепловой энергии – 1,6 тыс. Гкал;

потери тепловой энергии. - __0,1 тыс. Гкал;

полезный отпуск – 1,5 тыс. Гкал.

Полезный отпуск населению формируется по утвержденным нормативам потребления тепловой энергии.

Нормативы потребления установлены в размере:

тепловая энергия на отопление 0,035Гкал/кв. м в месяц (0,420 Гкал/кв. м в год) или _0,21 Гкал в год на человека (при нормативной жилищной обеспеченности 18 кв. м);

Реализация тепловой энергии населению, по утвержденным в МО Ярковского сельсовета Доволенского района Новосибирской области нормативам потребления, должна составлять 583  Гкал в год на период до 2030 года.

Фактическая реализация тепловой энергии населению в 2021 г. составила 625 Гкал за год, что на 7,2 % (больше), чем было бы реализовано по нормативам. Для прочих потребителей объем реализации услуг теплоснабжения будет принят на весь срок реализации проекта в размере 1474. Гкал (средневзвешенная величина за период 2021 - 2030 г.г.).

При планировании производственной программы расход тепловой энергии на собственные нужды котельных принят равным 4,5% от выработанной тепловой энергии (среднегодовой процент от выработки за 2019 - 2020 г.г.). Снижение (повышение) данных по расчетной присоединенной нагрузке по сравнению с 2019- 2021г.г. обусловлено применением методики МДК 4-005-2004.

Расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды произведен в соответствии с Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий.

Расчет тепловых потерь выполнен на основании положений Порядка расчета и обоснования в сетях теплоснабжения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденного приказом Минпромэнерго России от 04.10.2005 № 265 и зарегистрированного Минюстом России 19.10.2005 № 7095.

Снижение потерь в тепловых сетях до 2026 года будет происходить за счет строительства новых и замены старых сетей на трубы с изоляцией, произведенной по новым технологиям (ППУ).

Удельный расход топлива снизится за счет замены котельного оборудования с большим КПД.

- Таблица 28

Производственные показатели в части услуг теплоснабжения

| Показатель | Ед. изм. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт 2018 | Факт 2019 | Факт2020 | Оценка 2021 |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| Коэффициент использования установл. мощности | % | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 84,3 |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Расход на с/нужды | тыс. Гкал |  |  |  |  |
| % от выработки | % |  |  |  |  |
| Отпуск | тыс. Гкал | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Потери | тыс. Гкал | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| % от выработки | % | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

- Основные показатели работы системы теплоснабжения

Работа системы теплоснабжения МО Ярковского сельсовета Доволенского района Новосибирской области  по итогам 2020 г. характеризуется следующими показателями:

надежность обслуживания, количество аварий и повреждений, количество аварий на 1 км сетей в год: 2020 г. – 7,1 единицы;

износ основных фондов 2020г. - 35%;

уровень потерь 2020 г. – 6,2%;

численность работающих на 1 тыс. обслуживаемых жителей 2020 г. - 8чел.

- Экономический анализ

- Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах организации МУП ПХ «Ярковское» за 2020 год, сметы расходов на 2021 г.

Для анализа структуры издержек и основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции, на основании постановления Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» включают следующие группы расходов:

1) топливо;

2) покупаемая электрическая энергия;

3) оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

4) сырье и материалы;

5) ремонт основных средств;

6) оплата труда и отчисления на социальные нужды;

7) амортизация основных средств и нематериальных активов;

8) прочие расходы.

В 2011 году тариф на теплоснабжение для населения составил 1368,0руб./Гкал (без учета НДС) согласно постановлению № 55-К от 12.11.10 г., темп роста с 2010года – 11,8%. В 2012г. постановлением № 556-ТЭ от 24.11.11 г. установлен тариф в размере

С 01.01. по 30,06 – 1368,0 руб./Гкал (без учета НДС).

С 01.07. по 31,08 – 1467,30 руб./Гкал (без учета НДС).

С 01.09. по 31.12 – 1525,90 руб./Гкал (без учета НДС).

Основными статьями затрат в 2012 году будут являться:

расходы на топливо (45% от общего объема затрат);

фонд оплаты труда (18,0 %);

услуги производственного характера (20%);

амортизация (4%);

электроэнергия (7 %);

общехозяйственные расходы (6%).

- Таблица 29

Анализ сметы затрат на услуги теплоснабжения

за 2018 - 2020 г.г.

| № п/п | Наименование статей затрат | Единица измерения | 2018 г. | 2019 г. | 2020г. | Рост, % |  |  | Доля в структуре себестоимости, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | факт | факт | 2018/ 2017 г.г. | 2019 / 2018г.г. | 2020/ 2019 г.г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| 1 | Топливо | тыс. руб. | 1718,6 | 1635,1 | 1963,4 |  | -4,9 | 20,1 | 40,2 | 32,4 | 38,9 |
| 2 | Электроэнергия | тыс. руб. | 288,4 | 369,0 | 385,1 |  | 27,9 | 4,3 | 6,75 | 7,3 | 7,6 |
| 3 | Фонд оплаты труда основных рабочих | тыс. руб. | 500,5 | 541,3 | 509,7 |  | 8,1 | -6,0 | 11,7 | 10,7 | 10,1 |
| 4 | Отчисления на соц. нужды | тыс. руб. | 161,4 | 187,7 | 177,3 |  | 16,3 | -5,6 | 3,7 | 3,7 | 3,6 |
| 5 | Прочие расходы, всего | тыс. руб. | 1185,7 | 1831,7 | 1336,7 |  | 54,4 | -27,1 | 27,7 | 36,3 | 27,0 |
| 6 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 417,4 | 475,2 | 565 |  | 13,8 | 18,9 | 9,7 | 9,4 | 11,4 |
| 7 | Итого полная себестоимость | тыс. руб. | 4272,0 | 5040,0 | 4937,2 |  | 17,9 | -2,1 |  |  |  |
| 8 | ИТОГО затраты | тыс. руб. | 4272,0; 2256,8; 1931,3. | 5040,0; 2256,8; 1931,3. | 4937,2; 2256,8; 1931,3. |  | 17,9 | -2,1 |  |  |  |
|  | Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал | 2530,81 | 3257,92 | 3360,93 |  | 28,7 | 3,2 |  |  |  |
| 9 | Тариф на отпуск 1 Гкал | руб./Гкал | 1840,28 | 1896,57 | 1973,38 |  | 3,0 | 4,0 |  |  |  |

В 2011 г. основную долю занимали затраты на топливо 45,1% (в 2009 г. данный показатель составил 48,3%), в 2012 г. (снизятся) затраты на топливо и составят 43,5%

- Проблемы эксплуатации систем теплоснабжения

в разрезе: надежность, качество, стоимость

(доступность для потребителей), экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений теплоснабжения:

1. Возростает степень износа основных фондов:

котельное оборудование 35%;

сети отопления - 35%;

низкий запас мощности котельного оборудования при присоединении дополнительных потребителей.

2. Возростает уровень повреждений 3,2 еденицы на 1 км сетей.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем теплоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем теплоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

- аварийность на трубопроводах – 3,2 единиц./км;

Качество услуг теплоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Качество услуг по теплоснабжению определено постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам", разработаны требования к качеству коммунальных услуг.

Экологичность

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78[89].

ПДВ устанавливают для каждого источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от данного источника и от совокупности источников МО Ярковского сельсовета Доволенского района Новосибирской области с учетом перспективы развития сельхоз предприятия и рассеивания вредных веществ в атмосфере не создадут приземную концентрацию, превышающую их предельно допустимые концентрации (ПДК) для населения, растительного и животного мира.

Согласно ГОСТ 17.2.3.02-78 для предотвращения и снижения выбросов должны быть использованы наиболее современные технологии, методы очистки и другие технические средства в соответствии с требованиями норм проектирования промышленных предприятий.

- 3.2. Программа развития системы теплоснабжения

- Основные направления модернизации системы теплоснабжения

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития МО Ярковского сельсовета Доволенского района Новосибирской области показывает, что действующие сети теплоснабжения нуждаются в частичной замене, где высокий износ сетей. Работающее оборудование котельной нуждается в увеличении запаса мощности при подключении дополнительных потребителей теплоснабжения. Необходима модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену котельного оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

Реконструкция модульной котельной с заменой котлов и установкой дополнительного (резервного) котла.

Строительство 500 метров тепловых сетей с сопутствующим холодным водоснабжением для подключения новых потребителей тепла.

- До 2026 года планируется подключить 6 двухквартирных домов. с тепловой нагрузкой 0,323 Гкал/час.

- Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств областного , местного бюджетов и внебюджетных источников составят за период реализации Программы в части теплоснабжения 13,614 млн. руб., в т.ч.:

|  | Реконструкция системы теплоснабжения: |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция внутренней и наружней системы теплоснабжения с заменой 456 метров тепловых сетей с сопутствующим холодным водоснабжением. | 4,347 |
| 2 | Строительство 500 метров тепловых сетей с сопутствующим холодным водоснабжением для подключения новых потребителей тепла. | 4,767 |
| 3 | Замена топливных котлов и сопутствующего оборудования. | 2,0 |
| 4 | Установка дополнительного котла с одновременным увеличением размеров монульной котельной. | 2,5 |
|  | ИТОГО | 13,614 |

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе теплоснабжающей организации, осуществляющей услуги в сфере теплоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной исполнительным органом Новосибирской области.

- 4. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения Ярковского сельсовета являются:

обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;

оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.

- 4.1. Анализ существующей организации систем водоснабжения,

выявление проблем функционирования

Подача воды в МО Ярковского сельсовета Доволенского района Новосибирской области  осуществляется по водоводам Д = 90 мм с насосной станции в разводящую сеть МО Ярковского сельсовета Доволенского района Новосибирской области.

Существующая подача питьевой воды  на муниципальные нужды составляет 183 куб. м/сут., в т.ч.:

населению – 65,9  куб. м/сут.;

промышленным предприятиям и другим организациям – 117,1куб. м/сут.;

Подача воды в МО Ярковского сельсовета осуществляется МУП ПХ «Ярковское»

На балансе МУП ПХ «Ярковское» находится 18,0 км водопроводных сетей. Замена сетей была проведена в 2009 году на полиэтиленовые трубы ДД 50 мм в с. Ярки – 1 км., в 2019 году на полиэтиленовые трубы ДД 90 мм в с. Ярки – 1 км.,  в 2011 году на полиэтиленовые трубы ДД 50 мм 350 метров в д.Кротово, в 2017 году на полиэтиленовые трубы ДД 70 мм 550 метров в д.Кротово, в 2016 году на полиэтиленовые трубы ДД 50 мм 750 метров в п. Хромовский.

- Инженерно-технический анализ

В МО Ярковского сельсовета существует централизованная система водоснабжения, которая представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на две составляющих:

1. Подъем и транспортировка природных вод при помощи циркуляционного насоса.

2. Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия МО и источники теплоснабжения.

Основные технологические показатели

Насосная станция.

Установка водоподготовки воды.

Разводящая сеть

Протяженность водопроводных сетей в с. Ярки – 14,074 км.,д. Кротово-2,34 км, п.Хромовский 1,586 км.

В настоящее время состав и техническое состояние питьевой воды соответствует СанПиНам.

Критерии анализа системы водоснабжения:

аварийность сетей водоснабжения.

Проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются:

1.   Малая мощность установки водоподготовки в с. Ярки, в пиковый период разбора воды (июнь, июль) приводит к перебоям с подачей воды.

2. Высокий износ насосного оборудования в связи с низким качаством воды в подземных источниках. За счет большого содержания железа в поднимаемой воде, постоянно приходит в негодность насосное оборудование.

- Водозаборные сооружения. Характеристика

технологического процесса и техническое состояние оборудования

Проблемы

Малая мощность установки водоподготовки и высокий износ насосного оборудования.

Требуемые мероприятия

Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования, установка эффективного компрессорного оборудования, в с. Ярки, п.Хромовский и д.Кротово Доволенского района Новосибирской области

Модернизация водопровода 500 метров с. Ярки и 300 метров в д.Кротово Доволенского района Новосибирской области.

- Водоводы и водопроводные сооружения. Характеристика

технологического процесса обработки и распределения воды,

техническое состояние оборудования, потери воды

Система водоснабжения МО Ярковского сельсовета по степени обеспеченности подачи воды - соответствует. Установленная производственная мощность водопроводов составляет 0,9тыс. куб. м/сут. Протяженность водопроводных сетей в с. Ярки 0,5 км., 0,3 км. д.Кротово требует замены, так как износ сетей составляет 70%.

- Таблица 33

Характеристика водопроводной сети МО Ярковского сельсовета

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | 2019г. | 2020г. | Темп роста, 2020/2019гг, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность водопроводной сети | км | 18,0 | 18,0 | 0 |
| 2 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 1,8 | 0,8 | 44,4 |

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через разводящую сеть до потребителя.                                                                                                                 Таблица 34

Состояние основных фондов

| Группы основных средств | Балансовая стоимость, тыс. руб. | Уд. вес, % | Износ |  | Остаточная стоимость, тыс. руб. |  | Полностью амортизировано,тыс. руб. | % к балансовой стоимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. | % |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водозаборные сооружения | 18577,0 | 50 | 11518,0 | 62 |  | 7059,0 |  |  |

Проблемы

Малая мощность установки водоподготовки и высокий износ насосного оборудования.

Требуемые мероприятия

Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования, установка эффективного компрессорного оборудования, в с. Ярки, п.Хромовский и д.Кротово Доволенского района Новосибирской области

Модернизация водопровода 500 метров с. Ярки и 300 метров в д.Кротово Доволенского района Новосибирской области.

- Потребители

Основными потребителями услуг водоснабжения за 2020 г. являются:

население – 12,7%;

бюджетные организации, соцкультбыт - 21%;

прочие потребители – 37,1%;

При этом утечки и неучтенный расход воды составляют 28 % от общего подъема воды.

- Структура производства, передачи и потребления воды

Структура производства, передачи и потребления воды по факту 2020 г. оценивается следующим образом:

Поднято воды Q = 668,97   куб. м/сут.

Подано в сеть Q =  668,97  куб. м/сут.

Реализовано воды Q = 668,97 куб. м/сут.

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов - на основании нормативов водопотребления.

- Материальный баланс системы (фактический)

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоснабжения и очистные сооружения.

Утечки и неучтенный расход воды составили в 2020 г. Q = 40,3 куб. м/сут., что составило 28% к поданной воде в сеть.

- 4.1.2 Организационный анализ

МУП ПХ  «Ярковское» обслуживает хозяйственно-питьевую систему водоснабжения МО Ярковского сельсовета, предназначенную для бесперебойного, качественного и экологически безопасного водоснабжения населения МО Ярковского сельсовета.

- таблица 35

Основные показатели системы водоснабжения

| N п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды, всего | тыс. м3/год | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 |
| 3 | Подано воды в сеть | тыс. м3/год | 66,8; 15,7; 17,6; 17,4. | 66,8; 15,7; 17,6; 17,4. | 66,8; 15,7; 17,6; 17,4. | 66,8; 15,7; 17,6; 17,4. |
| 4 | Отпущено (реализовано) воды, всего | тыс. м3/год | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 |
| 4.1 | в том числе населению | тыс. м3/год | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 |
| 4.2 | бюджетным организациям, соцкультбыту | тыс. м3/год | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 |

- Основные показатели работы системы водоснабжения

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды МО Ярковского сельсовета осуществляется за счет водопровода МУП ПХ  «Ярковское»

Существующая подача питьевой воды МУП ПХ «Ярковское» на муниципальные нужды составляет 0,183_ тыс. куб. м/сут., в т.ч.:

населению – 0,0659 тыс. куб. м/сут.;

промышленным предприятиям и другим организациям – 0,1171 тыс. куб. м/сут.;

Подача воды в МО Ярковского сельсовета осуществляется по полиэтиленовым водоводам Д = 110 мм в разводящую сеть МО Ярковского сельсовета.

На балансе МУП ПХ  «Ярковское» находится 18,0 км водопроводных сетей. Износ сетей  800 метров требующих замены составляет  70%.

По химическому составу по всем показателям, подземная вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода".

- Экономический анализ

- Анализ структуры издержек,

выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах МУП ПХ «Ярковское» за 2020 год, сметы расходов на 2021 год, а также плановый расчет затрат на водоснабжение на 2021 год.

Общеэксплуатационные расходы.

В 2011 году установленный тариф потребителям МО Ярковского сельсовета на услуги систем водоснабжения составил 10,12 руб. за куб. м (без учета НДС) согласно постановлению 57-к от 12.11.10г. С 2012 года согласно постановлению 535-в от 24.11.11г установлен тариф для населения на водоснабжение

С 01.01 по 30.06-10,12  руб. за куб. м (без учета НДС).

С 01.07 по 31.08-11,20  руб. за куб. м (без учета НДС).

С 01.09 по 31.12- 12,56  руб. за куб. м (без учета НДС).

Структура затрат на водоснабжение представлена в табл. 36. Основными статьями затрат на протяжении 2019 - 2020 г.г. по факту являются:

фонд оплаты труда – 19 % от общей суммы затрат по производственным стадиям;

электроэнергия на технические нужды – 8%;

ремонт и техническое обслуживание – 58%;

прочие                                                  – 15%.

- Таблица 36

Анализ сметы затрат на услуги водоснабжения

за 2018 - 2020 г.г., тыс. руб.

| N п/п | Наименование статей | Факт по данным организации за 2019 год | Факт по данным организации за 2020 год | План на период регулирования 2021 год | Рост, % |  |  | Доля в структуре себестоимости, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019/ 2018 г.г. | 2020/ 2019 г.г. | 2021/ 2020 г.г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1. | Расходы на подъем воды | 723,3 | 588,1 | 556,5 |  | -18,7 | -5,4 | 67,3 | 56,7 | 53,6 |
| 1.1 | Электроэнергия на технологические нужды | 144,5 | 173,1 | 95,7 |  | 19,8 | -44,8 | 13,4 | 16,7 | 9,2 |
| 1.2 | Амортизационные отчисления | 111,9 | 111,9 | 111,9 |  | - | - | 10,4 | 10,7 | 10,7 |
| 1.4 | Фонд оплаты труда | 358,6 | 232,8 | 268,0 |  | -35,1 | 15,1 | 33,3 | 22,4 | 25,8 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 108,3 | 70,3 | 80,9 |  | -35,1 | 15,1 | 10,0 | 6,8 | 7,8 |
| 3. | Расходы на транспортировку воды | 72,0 | 86,1 | 86,0 |  | 19,5 | - | 6,7 | 8,3 | 8,3 |
| 3.4 | Ремонт и техническое обслуживание сетей | 72,0 | 86,1 | 86,0 |  | 19,5 | - | 6,7 | 8,3 | 8,3 |
| 4. | Прочие прямые расходы | 15,3 | 18,3 | 25,1 |  | 19,6 | 31,2 | 1,4 | 1,7 | 2,4 |
| 4.3 | Налоги | 15,3 | 18,3 | 25,1 |  | 19,6 | 31,2 | 1,4 | 1,7 | 2,4 |
| 6. | Общеэксплуатационные расходы | 263,4 | 345,1 | 370,0 |  | 31,0 | 7,2 | - | - | - |
|  | Итого расходов по полной себестоимости | 1074,0 | 1037,6 | 1037,6 |  | -3,4 | - |  |  |  |
| 11. | Всего расходов по полной стоимости | 1074,0 | 1037,6 | 1037,6 |  | -3,4 | - |  |  |  |
| 12. | Себестоимость 1 куб. м воды | 31,95 | 28,18 | 20,0 |  | -17,8 | -29,1 |  |  |  |
| 13. | Экономически обоснованный тариф 1 куб. м воды | 16,15 | 16,76 | 20,0 |  | 3,7 | 19,3 |  |  |  |

- Проблемы эксплуатации систем в разрезе:

надежность, качество, стоимость (доступность

для потребителей), экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения:

1. Малая мощность установки водоподготовки в с. Ярки, в пиковый период разбора воды (июнь, июль) приводит к перебоям с подачей воды.

2. Высокий износ насосного оборудования в связи с низким качаством воды в подземных источниках. За счет большого содержания железа в поднимаемой воде, постоянно приходит в негодность насосное оборудование.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей. Сети в замене не нуждаются.

Качество

Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

перебои в водоснабжении (часы, дни);

частота отказов в услуге водоснабжения;

давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

расход холодной воды (потери и утечки).

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии МО сформированы мероприятия производственной программы:

Модернизация насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования,  установка более мощной станции водоподготовки воды в с.Ярки Доволенского района Новосибирской области;

модернизация сетей 500 метров с. Ярки, 300 метров д. Кротово Доволенского района Новосибирской области.

- Таблица 37

Параметры оценки качества

предоставляемых услуг водоснабжения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества | Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров | Условия расчета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При наличии прибора учета | При отсутствии приборов учета |
| Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года |  |  |  |  |
| Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора России и органами местного самоуправления | Не допускается | За каждый час периода снабжения водой, не соответствующей установленному нормативу за расчетный период | _ | С 1 человека по установленному нормативу |

Основные показатели: соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН - 100%.

Стоимость (доступность для потребителей)

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги холодного водоснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

Установленный на территории МО Ярковского сельсовета тариф на холодное водоснабжение для населения в 2021 г.

С 01.01 по 30.06-16,12  руб. за куб. м (без учета НДС).

С 01.07 по 31.12-17,40  руб. за куб. м (без учета НДС).

- 4.2. Программа развития водоснабжения

- Основные направления модернизации системы водоснабжения

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития МО Ярковского сельсовета показывает, что действующие сети водоснабжения  обеспечивают население чистой питьевой водой не в полном объеме в период интенсивного потребления воды в с. Ярки. Необходимо увеличить мощность существующей системы водоподготовки в с. Ярки на более высоко производительное современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

При этом необходимо внести изменения в схему водоснабжения с отражением вопросов развития системы водоснабжения МО Ярковского сельсовета в комплексе с развитием системы энергосбережения.

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами насосных станций;

сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку воды путем замены существующих насосов на более энергоэффективные;

установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование, что приведет к значительной экономии электроэнергии.

установка более мощной станции водоподготовки воды

модернизация сетей 500 метров с. Ярки, 300 метров д. Кротово.

- Таблица 38

Перечень мероприятий по новому строительству

системы водоснабжения МО Ярковского сельсовета

| N п/п | Код Программы | Населенный пункт, улица, округ, район | Технические мероприятия | Кол- во, п/км, ед., шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | с. Ярки | Строительство водозаборной скважины с. Ярки | 1 |
| 2 |  |  | Модернизация водопровода 500 м с. Ярки | 1 |
| 3 |  | п. Хромовский | Строительство водозаборной скважины п. Хромовский | 1 |
| 4 |  | д. Кротово | Строительство водозаборной скважины д. Кротово | 1 |
| 5 |  |  | Модернизация водопровода 300 м д. Кротово | 1 |

- Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств областного и местного бюджетов и составят за период реализации Программы в части водоснабжения 31,652 млн. руб., в т.ч.:

строительство новой скважины с. Ярки – 10 млн. руб.,

модернизация водопровода 500 метров  с. Ярки – 0,92 млн. руб.

модернизация водопровода 300 метров д. Кротово  - 0,619 млн.руб

строительство новой скважины д. Кротово – 10 млн. руб.

строительство новой скважины п. Хромовский – 10 млн. руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования.

- 9. ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНОГО ПЛАНА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

- Таблица 67

Сводный перечень мероприятий по развитию систем

коммунальной инфраструктуры МО Ярковского сельсовета на период  2021 – 2026 и на период до 2030 г.г.

| N п/п | Технические мероприятия | Всего, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |  |  |
|  | Реконструкция системы теплоснабжения: |  |
| 1 | Реконструкция внутренней и наружней системы теплоснабжения с заменой 456 метров тепловых сетей с сопутствующим холодным водоснабжением. | 4,347 |
| 2 | Строительство 500 метров тепловых сетей с сопутствующим холодным водоснабжением для подключения новых потребителей тепла. | 4,767 |
| 3 | Замена топливных котлов и сопутствующего оборудования. | 2,0 |
| 4 | Установка дополнительного котла с одновременным увеличением размеров монульной котельной. | 2,5 |
|  | ИТОГО | 13,614 |
| Водоснабжение |  |  |
|  | Реконструкция системы водоснабжения: |  |
|  | Новое строительство объектов системы водоснабжения: |  |
| 1 | Строительство водозаборной скважины с. Ярки | 10 |
| 2 | Модернизация водопровода 500 м с. Ярки | 0,92 |
| 3 | Модернизация водопровода 300 м д. Кротово | 0,619 |
| 4 | Строительство водозаборной скважины п. Хромовский | 10 |
| 5 | Строительство водозаборной скважины д. Кротово | 10 |
|  | ИТОГО | 31,652 |
|  | ВСЕГО по МО Ярковского сельсовета | 45,266 |

Система газоснабжения

На территории муниципального образования Администрации Ярковского сельсовета магистральные газопроводы отсутствуют.

Газоснабжение населенных пунктов с. Ярки, п. Хромовский и д. Кротово осуществляется путем поставок сжиженного газа. Строительство газопровода и газификация населенных пунктов Администрации Ярковского сельсовета на период реализации программы не планируется.

Система электроснабжения

На территории муниципального образования Ярковского сельсовета электрические сети обслуживает ОАО Новосибирскэнергосбыт.

- 10. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДЕТАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА

РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ. СИСТЕМА

УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

- 10.1. Мониторинг и корректировка программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Ярковского сельсовета являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Ярковского сельсовета включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Ярковского сельсовета предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.

- 10.2. Ожидаемые результаты и детальный перечень

целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программы

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Ярковского сельсовета определяются с помощью целевых индикаторов (табл. 68). Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Ярковского сельсовета и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

- Таблица 68

Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы

| N п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплоэнергетическое хозяйство |  |
| 1.1 | Технические показатели |  |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
| 1.1.2 | Сбалансированность систем теплоснабжения Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
| 1.1.3 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии |
|  |  | Удельный расход топлива |
| 1.2 | Финансово-экономические показатели |  |
| 1.2.1 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы теплоснабжения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 1.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению | Охват услугами |
| 2 | Водопроводное хозяйство |  |
| 2.1 | Технические показатели |  |
| 2.1.1 | Надежность обслуживания систем водоснабжения Повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды |
| 2.1.2 | Сбалансированность систем водоснабжения Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, уровень очистки стоков) |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 2.1.3 | Ресурсная эффективность водоснабжения Повышение эффективности работы систем водоснабжения Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельный расход электроэнергии |
| 2.2 | Финансово-экономические показатели |  |
| 2.2.1 | Ресурсная эффективность водоснабжения Повышение эффективности работы систем водоснабжения Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы водоснабжения и водоотведения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 2.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению | Охват услугами |
| 2.2.3. | Обеспеченность сельского населения питьевой водой Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению | Охват услугами, % |
| 6 | Организационно-правовые условия |  |
| 6.1 | Повышение эффективности системы управления коммунального хозяйства в муниципальном образовании | Наличие договоров между органами местного самоуправления, производителями и потребителями коммунальных услуг |

В соответствии с действующим законодательством администрация Ярковского сельсовета вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

- 10.3. Система управления программой

и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления Ярковского сельсовета, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления  Ярковского сельсовета

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой  Ярковского сельсовета. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы Ярковского  сельсовета в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Функциями уполномоченного органа по реализации Программы наделяется МУП ПХ «Ярковское»

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организаций, обслуживающих инженерные сети  Ярковского сельсовета

Инвестиционные программы разрабатываются МУП ПХ «Ярковского» на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления МО и утвержденного главой администрации МО.

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства;привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.