ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование предприятия | 2024-2027 гг. |
| 1 | Проведение дезинфекции водопроводных сооружений | Ежеквартально и после аварий |
| 2 | Очистка, дезинфекция и промывка РВЧ | ежегодно |
| 3 | Своевременное устранение аварий | В течении 24 часов |
| 4 | Информирование территориального отдела Роспотребнадзора и органов местного самоуправления о возникших аварийных ситуациях | В течении 24 часов |
| 5 | Контроль над прохождением медосмотра работниками, обслуживающими водопроводные сооружения | ежегодно |
| 6 | Осуществление производственного лабораторного контроля за качеством питьевой воды, подаваемой населению | В соответствии с программой производственного контроля |
| 7 | Ревизия водораспределительной системы и текущий ремонт смотровых колодцев, водоразборных колонок (окраска, нумерация, цементация отмостков и т. д.) | ежегодно |